## naslovnica
| investitor: | Občina Bohinj
| naročnik: | Občina Bohinj
| projekt: | OŠ Bohinjska Bistrica - vzdrževalna dela
| št. projekta: | 13/26
| projektant: | Atelje PRIZMA d.o.o.
| vodja projekta: | Domen Zalokar
| opis faze gradnje: | PZI
| št. načrta: | 13/26
| projektant: | Atelje PRIZMA d.o.o.
| pooblaščeni inženir: | Domen Zalokar
| projektni del: | PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL
∑ | RUŠITVENA DELA |  | 0
∑ | ZIDARSKA DELA |  | 0 | €
∑ | OBRTNIŠKA DELA |  | 0 | €
∑ | OPREMA |  | 0
| STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 5% | 0
|  |  | 0 | €
| DDV v višini 22% |  | 0 | €
∑∑ | SKUPAJ z DDV |  | 0 | €

## splošni pogoji
OPOMBE OZ. ZAHTEVE, KI MORAJO BITI UPOŠTEVANE V CENI ZA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE
A. | SPLOŠNE OPOMBE:
– | SPLOŠNE OPOMBE: Vsebino posameznik postavk projektantskega predračuna je prepovedano spreminjati ! V primeru, da popis deloma odstopa od projekta samega, mora izvajalec pred izvedbo obvezno od projektanta zahtevati ustrezno pojasnilo. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane vse spodaj naštete opombe in zahteve:
A.1. | PROJEKT Z NAČRTI: Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati, tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
A.2. | AVTORSKA ZAŠČITA IN UPORABA NAČRTOV: C Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja izdelovalca je prepovedana.
A.3. | KONTROLA NAČRTOV: Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del obvezno opraviti pregled projekta za izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti.
A.4. | UKREPI ZA VARSTVO PRI DELU: V cenah na enoto morajo biti upoštevani vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
A.5. | UTESNJENOST PARCELE, TRANSPORTI TER OTEŽEN DOSTOP: Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, delno sprotni dovoz materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.
A.6. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: posamezne cena za E.M. mora obvezno poleg ostalih pripomb upoštevati še sledeče pogoje: prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Odpadni, odstranjeni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
A.7. | TEHNIČNE ZAHTEVE IN SOGLASJA PROJEKTANTA: V kolikor v poziciji ni navedeno drugače , veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem , ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete. Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev, delavniških načrtov, skic in detajlov VP. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita VP, ter ON z vpisom v dnevnik.
A.8. | PREIZMERE: Vse predizmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, in na objektu samem. V primeru nejasnosti kontaktirati VP.
A.9. | KVALITETA MATERIALOV IN OPREME: Vgrajeni material in oprema mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter predmetnim projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred samim vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna in tehnična dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa. V popisu navedena komercialna imena so navedena zaradi natančnega določanja zahtevane kvalitete vgrajenih materialov. Izvajalec (ponudnik) mora že v ponudbi specificirati, ali ponuja material naveden v razpisu, ali alternativen material. V koliko ponuja alternativen material mora ponujati najmanj enakovrednega predvidenemu ali boljšega. Enakovrednost ponujene alternative v ponudbi mora ob predložitvi ponudbe dokazati s predložitvijo tehnično ekonomskega elaborata in predložitvijo certifikatov, tehničnih listov in produktnih specifikacij. Pred tem mora obvezno pridobiti pisno soglasje vodje projekta!
A.10. | VZORCI IZBRANIH MATERIALOV: Izvajalec mora predati v pregled in potrditev vzorce vseh vgrajenih materialov in produktov (npr. tlaki, finalne obdelave, ....). Število vzorcev dogovori z VP in ON, v kolikor z razpisom za izbor izvajalca število ni točno določeno.
A.11. | DELAVNIŠKI NAČRTI: Strošek izdelave delavniških načrtov in izdelave vzorcev izvajalec upošteva v posameznih postavkah popisa in jih ne obračunava ločeno.
A.12. | DILATACIJE: Zaradi specifične gradnje je pred začetkom izvajanja vseh del potrebno preveriti območja dilatacij in projektanta opozoriti na eventualno ugotovljena neskladja s projektno dokumentacijo.
A.13. | STANDARDI IN SMERNICE: Upoštevajo se vsi veljavni standardi in tehnične smernice, ki so trenutno veljavne v slovenskem prostoru (kot na primer: pogoji za izvedbo, načini izvedbe, uporabljeni materiali in njihova vgradnja, tolerance pri izvedbi, skladiščenje in transporti materialov, nega, zaščita, preiskušanje in popravila, varnost,…). Vsi ostali standardi, ki so navedeni pri posameznih delih ali postavkah, se upoštevajo v primeru, da je določen material ali storitev v posameznih opisnih postavkah zajet, v nasprotnem primeru so brezpredmetni. Če pa je v posamezni postavki naveden drugačen standard, kot pri splošnih opisih, potem je potrebno upoštevati standard, ki je naveden v posamezni postavki popisa oz. standard, ki predpisuje višjo kvaliteto. Nekateri standardi, ki so opisani v splošnih tekstih pri posameznih delih, se nanašajo lahko tudi še na opise pri nekaterih drugih delih. V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik, že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti VP zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
A.15. | NORMATIVI ZA OBRAČUN: Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi normativov OZS in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin, v kolikor to ni drugače določeno v posameznih postavkah! Za doseganje predpisane kvalitete in izdelavo posameznih postopkov ter obračuna vgrajenih količin veljajo poleg ostalih pripomb tudi splošna določila posameznih normativov! Izmere so izvedene skladno s pravili stroke. Pri vseh postavkah in v cenah za enoto mere je potrebno upotevati nabavo materiala, dobavo Frco gradbišče razloženo z vsemi intermimi V in H transporti in vgradnjo, oziroma montažo; tudi če to posebej navedeno v posamezni postavki!
A.16. | ZAMUDE: Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec zagreši zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo popisu del ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del. Obveza izvajalca je, da potrebno delavniško dokumentacijo pravočasno predloži v kontrolo in potrditev PIA, VP in ON, izroči vsem trem navedenim osebam dokončno potrjene načrte, ter potrebni čas za izdelavo in potrditev upošteva v terminskem planu.
A.17. | HIDROIZOLACIJSKI MATERIALI: Vsi hidroizolacijski materiali morajo biti vgrajeni skladno z navodili posameznega proizvajalca. Vrste materialov morajo biti izbrane tako, da zagotavljajo medsebojno kompatibilnost in jim vsebnost vlage ter soli v konstrukcijah ne škodi.
A.18. | DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI: V ceno na enoto je izvajalec dolžan vključiti izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta ter navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta, vključno s priloženimi izjavami o lastnostih, certifikati, meritvami,…
V ceni na enoto mora biti vključeno tudi pridobivanje uporabnega dovoljenja in vodenje postopkov ter zastopanje pred upravnim organom za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.
V cenah na enoto mora biti vključena tudi izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta.
Vsa zgoraj navedena dokumentacija, ki je potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja se ne zaračunava posebej, ampak jo mora izvajalec vključiti v cene na enoto posamezne psotavke.
A. | GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
OPOMBA: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi ter z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05, 43/11)
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
2. | V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
– | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
– | pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
– | čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
3. | V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
4. | Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
5. | Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje, zajeti v ceni izkopov.
6. | V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
7. | Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti že v fazi oddaje ponudbe v ceni posamezne postavke za izkope.
8. | Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
9. | Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
III. | BETONSKA, ARMIRANOBETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom. Za vidne betone velja standard SIST EN 13670-1:2003 in pripadajoči nacionalni dodatek SIST EN 1367:2010 /A101. Ta standard definira stopnje VB1.
3. | V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
– | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
– | čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
– | manjša popravila opažev med betoniranjem;
– | vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
– | zgoščevanje betona
– | nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
– | čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
– | kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
4. | V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 3. tega splošnega opisa še:
– | dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
– | izdelava betona;
– | vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
– | izdelati projekt betona, kar se vklalkulira v cenah na enoto.
– | odvzem vzorecev betonov na gradbišču, nega vzorcev in izdelava končnega poročila.
5. | Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je potrebno obvezno predhodno dogovoriti s projektantoma arhitekture in gradbenih konstrukcij.
6. | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
7. | Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
8. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
9. | Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij.
10. | Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
11. | Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
12. | Pri vseh zaščitnih plasteh betona je upoštevati PZI gradbene konstrukcije in požarne zahteve.
13. | V ceni zajet celotni strošek negovanja betonov, vseh dodatkov betonu za zagotavljanje ustrezne vgradljivosti, končne kvalitete površine ter doseganja zahtevane omejitve krčenja po 28ih dneh.
14. | Pred betoniranjem pregledati celotno projektno dokumentacijo in izvesti preboje z opaženjem brez naknadnega vrtanja.
IV. | TESARSKA DELA
1. | Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi, projektno dokumentacijo in opažnimi načrti..
2. | Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
3. | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopažanje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
4. | Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
– | izdelavo in odstranitev opažev;
– | podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
– | ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
– | vzdrževanje materiala in elementov opažev;
– | vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
– | dela in ukrepe varstva pri delu.
– | kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
5. | Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina.
6. | V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. tega splošnega opisa, upoštevati še:
– | dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
– | vse notranje transporte.
7. | Opombe:
– | V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik upoštevati izdelavo perfektnih 90 stopinjskih robov, brez okruškov. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom ali s popisom inštalacij (vsi manjši preboji) obdelani v ločenih postavkah.
8. | Odri:
– | Za vse odre je izdelati statični izračun izdelan s strani izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
– | Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjevani z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
– | Ves material za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
– | Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba iz strani izvajalca.
9. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
10. | Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
11. | Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost. Tesnilni material mora biti enakega izgleda, strukture in barve, površina pa mora imeti enako teksturo kot osnovna betonirana površina betonskega elementa, ki se tesni.
12. | V ceni potrebno zajeti strošek nadvišanja opaža v polju plošč v višini , ki jo določi statik glede na zahteve PZI načrtov.
V. | ZIDARSKA DELA
Rušitvena dela za potrebe vgradnje instalacij (dolbljenje kanalov) z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilom deponije se ne obračunava posebej, ampak jih mora izvajalec vključiti v cene na enoto posameznih postavk. Enako velja za zametavanje utorov, vključno z dobavo materiala.
1. | Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
2. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
3. | Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
4. | V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del od A. do E. ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
– | dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
– | priprava malt;
– | vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
– | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
IZOLACIJE
5. | Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
6. | Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
– | vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
– | dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
– | samo vgraditev po vseh pravilih stroke
7. | Pri vgrajevanju materialov oz. proizvodov, ki so projektirani kot osnovni elementi toplotne, hidro in zvočne zaščite je potrebno dosledno upoštevanje zahtevanih tehničnih karakteristik, ki so navedene v tehničnih opisih obodnih in etažnih konstrukcij.
8. | Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
ZIDANJE
9. | Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
– | vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
– | vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
– | zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
– | premeščanje zidarskih odrov;
– | čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
– | fuge morajo biti polne
– | odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
10. | Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
– | merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
– | dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
– | nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
11. | Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
12. | Izvajalec mora v ceni na enoto posameznih del vključiti tudi izdelavo utorov za vgradnjo instalacij ter zametavanje le teh in se ne obračunava posebej.
13. | Izvajalec mora v cenah na enoto vključiti tudi morebitno potrebno obbetoniranje instalacij po tleh, kot zaščito med gradnjo. Obbetoniranje kot zaščita instalacij se ne obračunava posebej.
OMETI
14. | Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
– | dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
– | vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
– | potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
– | izdelava faz, zaključkov in špalet;
– | zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
– | krpanje poškodovanih podlog.
– | odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
ESTRIHI IN PREVLEKE
15. | Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
– | čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
– | določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
– | zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
– | zaščito pred fizičnimi poškodbami.
– | samo izvedba po opisu in pravilih stroke
– | upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane. izvajalec je dolžan izdelati projekt ustreznih dilatacij pred pričetkom del in ga dati v potrditev projektantu arhitekture.
B. | OBRTNIŠKA DELA
VI. | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA
1. | Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
2. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
3. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
4. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
5. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
– | - snemanje potrebnih izmer na objektu;
– | - pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
– | - dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
– | - delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
– | - čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
– | - prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
– | - čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
– | - vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
– | - vse tesnitve pri oknih in vratih;
– | - dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
6. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
7. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
8. | Druge pripombe:
– | - v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
– | - v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
– | - vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
– | - mere je potrebno preveriti na objektu
– | - vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
– | V cenah na enoto vključiti tudi izdelavo končnega pregleda in poročila za kovinske konstrukcijske elemente.
9. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
10. | Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
11. | Pri vseh delih je upoštevati sorazmerje stroškov organizacije in čiščenja po končanju vseh del.
12. | Zunanje jeklene konstrukcije so zaščitene z nanosom cinkove prevleke, ki nastane s potapljanjem v tekoči cink. Celotne konstrukcije morajo biti konstruirane, oz. sestavljene v vijačeni izvedbi, zvari morajo biti popolnoma zaprti in očiščeni žlindre in ne smejo imeti nobenih por ali dotoka žlindre. Morajo biti izvedeni neprekinjeno in ne kot prekinjeni zvari. Ostanki žlindre, ki nastaja pri varjenju morajo biti popolnoma odstranjeni. Za izvedbo vročega cinkanja so merodajne SIST EN , EN DIN – norma 1461, kakor tudi strokovno tehnične smernice za vroče cinkanje. Preverjanje debeline cinkove prevleke mora potekati po DIN 50 981. Po standardu ( normi) znaša minimalna debelina sloja nanosa za material od debeline 6 mm naprej 85 mikronov, vendar mora za področje mestnega zraka in za trajnost zaščite cca. 30 let biti zvišana na cca. 70 – 100 mikronov. Za doseganje boljšega oprijema bi naj vsi za vroče cinkanje predvideni jekleni deli bili najprej odgovarjajoče predobdelani , očiščeni in šele nato vroče cinkani. Dokaz o opravljenem peskanju mora priskrbeti izvajalec del.
VII. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Za lepila za keramične ploščice mora izvajalec v ceni polaganja vključiti lepilo mapei ali primerljive kvalitete, v primeru polaganja na zunanjih površinah mora biti lepilo fleksibilno
2. | V primeru fuigrnih mas se uporabljajo fugirne mase mapei ali enakovredne kvalitete.
3. | Kitanje vogalov s trajno elastičnim kitom se ne obračunava posebej, ampak mora izvajalec to upoštevati v cenah na enoto
4. | Vsa keramika mora biti položena v skladu s predpisi o meritvah kakovosti keramične obloge in dovoljene tolerance

## ZELENE ZAHTEVE
ZELENE ZAHTEVE – skladnost z Uredbo o zelenem javnem naročanju
Vsi materiali, oprema in izvedba morajo biti skladni z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju.
1. MATERIALI
Najmanj 20 % (po vrednosti) vgrajenih gradbenih materialov mora imeti okoljsko deklaracijo tipa III (EPD) ali enakovredno dokazilo.
Les in lesni proizvodi morajo imeti FSC ali PEFC certifikat.
Kjer je tehnično mogoče, se uporabljajo materiali z reciklirano vsebnostjo.
2. NOTRANJE OKOLJE (VOC)
Barve, laki, lepila, tesnila in talne obloge morajo imeti nizke emisije VOC in biti skladni z EN 16516 ali enakovredno.
3. ENERGIJA
Vsa vgrajena oprema (če obstaja energijska oznaka) mora biti razreda A ali višje.
Razsvetljava mora biti LED z možnostjo regulacije.
4. VODA
Sanitarna oprema mora izpolnjevati:
armature ≤ 6 l/min
WC kotlički z dvojnim splakovanjem (3/6 l)
5. GRADBENI ODPADKI
Izvajalec mora izdelati načrt ravnanja z odpadki.
Zagotoviti mora ločeno zbiranje odpadkov.
Najmanj 70 % gradbenih odpadkov (po masi) mora biti pripravljenih za ponovno uporabo ali recikliranje.
6. DOKAZILA
Izvajalec mora na zahtevo naročnika predložiti:
EPD ali enakovredna dokazila
certifikate (FSC, PEFC ipd.)
tehnične liste izdelkov
izjave o skladnosti
7. NADZOR
Naročnik ali nadzor ima pravico preverjati skladnost vgrajenih materialov in zahtevati zamenjavo neustreznih proizvodov.

## Rušitvena dela
ŠT. | OPIS POSTAVKE / VRSTE DEL | EM | KOLIČINA | CENA [€/EM] | VREDNOST [€]
0. | RUŠITVENA DELA
Izvajalec mora: zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov reciklirati najmanj 70 % gradbenih odpadkov voditi evidenco ravnanja z odpadki
0.1 | Demontaža obstoječih notranjih vrat, vključno s podbojem, iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije | kpl | 4 | 0 | 0
0.2 | Demontaža obstoječih omar, vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije |  |  | 0
a | omare v pisarni 1 - dimenzije 3,5m x¸2,5m | kpl | 1 | 0 | 0
b | omare v zbornici - dimenzije 3,5m x 2,5m | kpl | 1 | 0 | 0
c | omare v zbornici - dimenzije 6,4m x 3,5m | kpl | 1 | 0 | 0
0.3 | Demontaža obstoječe lesene stene s steklenimi polnili, vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije - z ločevanjem gradbenih odpadkov | m2 | 80.448 | 0 | 0
0.4 | Odstranitev tekstilne talne in stenske obloge ter zaključnih letev, vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije | m2 | 61.89 | 0 | 0
0.5 | Odstranitev talne keramike, vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije | m2 | 6.24 | 0 | 0
0.6 | Odstranitev stenske keramike, vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije | m2 | 68.48 | 0 | 0
0.7 | Demontaža obstoječe pregradne stene v sanitarijah (kombinacija les in jeklo), vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije - z ločevanjem gradbenih odpadkov | m2 | 5.72 | 0 | 0
0.8 | Demontaža sanitarne opreme (umivalniki, WC školjke vključno s kotlički,…), vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije | kos | 6 | 0 | 0
0.9 | Demontaža radiatorjev, vključno z iznosom iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na deponijo in plačilov stroška deponije | kos | 5 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.Zidarska dela
ŠT. | OPIS POSTAVKE / VRSTE DEL | EM | KOLIČINA | CENA [€/EM] | VREDNOST [€]
1. | ZIDARSKA DELA
1.1 | Brušenje obstoječe keramike z diamantno ploščo, kot priprava podlage za izvedbo končnega sloja vinila | m2 | 94.64 | 0 | 0
1.2 | Dobava materiala in izdelava izravnave tlaka (brušene keramike in estriha na mestu parketov) z izravnalno maso | m2 | 182.27 | 0 | 0
1.3 | Dobava materiala in izvedba izravnave sten na mestu stenske keramike z grobo in fino malto kot priprava podlage za slikopleskarja | m2 | 68.48 | 0 | 0
1.4 | Rušenje dela stene instalacijskega jaška za potrebe izvedbe navezave na odtok iz nove kuhinje, vključno z rušenjem kanala v steni za izvedbo odtoka in dovoda vode, vključno z zametavanjem instalacije | kpl | 1 | 0 | 0
1.5 | Dobava materiala in obzidava podometnih kotličkov (lepilo, ytong zidaki, mrežica,…) | kpl | 3 | 0 | 0
1.6 | Čiščenje objekta po končani gradnji, oz. pred prevzemom objekta (okna, vrata, stenske obloge, tlaki….). Po potrebi tudi med gradnjo - čiščenje se obračuna 1x | kpl | 1 | 0 | 0
1.7 | Postavitev začasnih gradbenih odrov za potrebe izvedbe vseh del. Odri se obračunajo 1x za vse izvajalce del | kpl | 1 | 0 | 0
1.8 | Režijska dela - pomoč obrtnikom in ostala dela, ki v popisu niso zajeta. |  |  | 0
a | PK delavec | ur | 20 | 0 | 0
b | KV zidar | ur | 10 | 0 | 0
c | VKV zidar | ur | 5 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## II.Obrtniška dela
ŠT. | OPIS POSTAVKE / VRSTE DEL | EM | KOLIČINA | CENA [€/EM] | VREDNOST [€]
II. | OBRTNIŠKA DELA
2. | STAVBNO POHIŠTVO
2.1 | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, masivna lesena vrata. Vrata toplotno in zvočno izolirana, opremljena s kvalitetnim okovjem in cilindrično ključavnico, tesnili, trojnimi nasadili, inox kljukami srednjega cenovnega razreda. Izdelava po shemah projektanta. Navedene so nominalne širine kril - pri izvedbi upoštevati povečano odprtino - zidarsko odprtino. V cenah na enoto upoštevati tudi vse morebitne dodatne obdelave ali priprave špalet, končno kitanje ipd.
Vsa vrata naj imajo v ceni vključeno inox kljuko srednjega cenovnega razreda in cilindrično ključavnico
2.1.1 | VRATA - V1 - notranja masivna lesena vrata dimenzij 80/210cm, z zahtevo po zvočni izolativnosti 42dB - desna | kos | 2 | 0 | 0
2.1.2 | VRATA - V2 - notranja masivna lesena vrata dimenzij 80/210cm, brez zahtev po zvočni izolativnosti - desna | kos | 1 | 0 | 0
2.1.3 | Dobava materiala in izvedba fiksne zasteklitve v stenah proti avli - masiven lesen okvir, troslojno akustično steklo zvočne izolativnosti 42dB, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom - dimenzija stekla 105/75cm (brez okvirja) - točne dimenzije pomeriti na objektu | kos | 8 | 0 | 0
2.1.4 | Dobava materiala in izvedba fiksne zasteklitve v stenah proti avli - masiven lesen okvir, troslojno laminirano kaljeno akustično varnostno steklo zvočne izolativnosti 42dB, vključno z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom - dimenzija stekla 105/30cm (brez okvirja) - točne dimenzije pomeriti na objektu | kos | 6 | 0 | 0
|  |  |  | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ | 0
3. | TLAKARSKA DELA
3.1 | Dobava in polaganje homogenega enoslojnega vinila, varjeni stiki, razred drsnosti R10 debeline 2 do 2,5mm. Vključno izvedbo nizkostenske obrobe v višini 10cm ali izvedbo zaključne letvice v barvi vinila - strošek v ključiti v ceno na enoto | m2 | 150.27 | 0 | 0
3.2 | Brušenje, kitanje in lakiranje obstoječega parketa (po potrebi z dodatno pritrditvijo) vključno z vsem potrebnim materialom | m2 | 17.43 | 0 | 0
|  |  |  | TLAKARSKA DELA SKUPAJ | 0
4. | KERAMIČARSKA DELA
Splošne zahteve za podajo ponudbe za talne keramične ploščice:
Material: gres porcelan (porcelanizirana keramika) Vpojnost: ≤ 0,5 % (EN ISO 10545-3) Odpornost proti obrabi: min. razred PEI IV (EN ISO 10545-7) Odpornost na kemikalije: min. razred GA/GLA (EN ISO 10545-13) Odpornost proti madežem: min. razred 4 (EN ISO 10545-14) Kalibrirane in rektificirane ploščice
Protizdrsnost talne keramike R11, površina mora omogočati enostavno čiščenje in dezinfekcijo
Dimenzije keramike, upoštevani pri dajanju ponudbe naj bodo 60x60cm ali 30x60cm, debelina minimalno 0,8mm
Lepilo za keramične ploščice mora biti skladno z EN 12004, razred C2 TE S1 (izboljšano, deformabilno, podaljšan odprti čas, zmanjšano lezenje), primerno za notranje prostore z večjimi obremenitvami in večje formate ploščic, nanašanje po kombinirani metodi (lepilo na podlago + hrbtno na ploščico), debelina nanosa 3 -10mm
Fugirne mase morajo ustrezati standardu EN 13888, razred CG2 WA (izboljšana, vodoodbojna, odporna na obrabo), povečana odpornost na kemikalije, plesen in bakterije.
Vsi uporabljeni materiali morajo omogočati redno dezinfekcijo in visok higienski standard, površine morajo biti neporozne in enostavne za čiščenje.
V vogalih se fugiranje izvede z uporabo fungicidnega sanitarnega silikona v barvi fugirne mase - upoštevati v cenah na enoto.
4.1 | Dobava, polaganje in stičenje notranjih talnih keramičnih ploščic, upoštevati silikoniranje kotov v enaki barvi kot fugirna masa in upoštevati v ceni na enoto. Talna keramika razred drsnosti R11, PEI4. Vključno z zaključnimi alul letvicami, ki jih je treba upoštevati v ceni na enoto | m2 | 6.24 | 0 | 0
4.2 | Dobava, polaganje in stičenje stenskih keramičnih ploščic, upoštevati silikoniranje kotov v enaki barvi kot fugirna masa in upoštevati v ceni na enoto. Polaganje do višine 2,0m, vključno z zaključnimi alul letvicami, ki jih je treba upoštevati v ceni na enoto | m2 | 31.16 | 0 | 0
4.3 | Dobava materiala in izvedba cementne hidroizolacije npr. Mapelastic v mokrih delih objekta (tlaki), vključno z obdelavo vogalov z mrežico | m2 | 6.24 | 0 | 0
|  |  |  | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ | 0
5. | SLIKOPLESKARSKA DELA
V cenah na enoto upoštevati potrebno zaščito opreme in elementov, ki se ohranjajo.
5.1 | Dvakratno kitanje, brušenje ter glajenje sten z jubolin kitom | m2 | 33.12 | 0 | 0
5.2 | Dobava materiala in pleskanje sten - 2x pleskanje z belo barvo | m2 | 306.016 | 0 | 0
5.3 | Dobava materiala in pleskanje stropov - 2x pleskanje z belo barvo | m2 | 135.66 | 0 | 0
5.4 | Doplačilo za barvanje sten v barvi po izboru naročnika | m2 | 100 | 0 | 0
5.5 | Doplačilo za izvedbo vododbojnega premaza npr. Latex | m2 | 100 | 0 | 0
5.6 | Dobava materiala in izvedba barvanja obstoječih notranjih vrat, ki se ohranjajo (vključno z obrobami nadsvetlobe in podbojev) | kos | 12 | 0 | 0
5.7 | Dobava materiala in izvedba barvanja radiatorskih cevi z belo pokrivno barvo (2x) - obračun po kos radiatorjev | kos | 5 | 0 | 0
|  |  |  | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ | 0
6. | SUHOMONTAŽNA DELA
Dela se morajo izvajati v skladu z navodili proizvajalca suhomontažnih sistemov (npr. Vgradnja ojačitvenih profilov, razporeditev strešnih obešal, izvedba ojačitev v stenah,….). Ta dela je treba vključiti v cene na enoto in se ne obračunavajo posebej. Ravno tako se v cenah na enoto upošteva izvedba alu vogalnih porfilov, ki se ne obračunavajo posebej.
6.1 | Stena S1, S2: Dobava materiala in izdelava predelne stene v sestavi npr. knauf silentboard 2x 1,25cm, mineralna volna 60kg/m3 - 10cm, knauf silentboard 2x 1,25cm na kovinski podkonstrukciji širine 10 cm, razmak knauf profilov 40cm, z upoštevanim bandažiranjem. | m2 | 39.04 | 0 | 0
6.2 | Stena S3: Dobava materiala in izdelava predelne stene v sestavi npr. knauf silentboard 3x 1,25cm, mineralna volna 60kg/m3 - 2x 10cm, na dvojni kovinski podkonstrukciji širine 10 cm, razmak knauf profilov 40cm, z upoštevanim bandažiranjem. | m2 | 36.288 | 0 | 0
6.3 | Dobava materiala in izvedba akustičnega traku na vseh stikih profila z obstoječo konstrukcijo | m1 | 95.36 | 0 | 0
6.4 | Dobava materiala in izdelava dodatnih ojačitev z UA profili v suhomontažnih stenah. Obračun po dejanskih količinah | m1 | 19.2 | 0 | 0
|  |  |  | SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ | 0
|  |  |  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0

## oprema
ŠT. | OPIS POSTAVKE / VRSTE DEL | EM | KOLIČINA | CENA [€/EM] | VREDNOST [€]
7. | OPREMA
7.1 | Prestavitev kavomata, vključno z izvedbo priklopa na vodovodno omrežje in preizkusom delovanja | kos | 1 | 0 | 0
7.2 | Dobava in montaža vgradne omare dimenzije cca 130 × 60 × 200 cm; korpus izdelan iz oplemenitene iverne plošče debeline 18 mm (npr. Egger ali enakovredno), robovi obdelani z ABS trakom deb. 1–2 mm; fronte izvedene kot drsna vrata iz MDF (mediapan) plošč, lakirane v mat ali polmat izvedbi (barva po izboru naročnika) oziroma kombinacija MDF/oplemeniten iveral; vključno z: drsnim sistemom vrat višjega srednjega razreda (npr. BLUM, Hettich ali enakovredno) z mehkim zapiranjem, aluminijastimi vodili in nosilnimi profili, notranjo opremo: 1x obešalna palica (jeklo ali alu), 1x spodnja polica za čevlje iz iverala, vsemi pritrdilnimi elementi, veznim materialom in okovjem, transportom, vnosom v objekt, montažo in nivelacijo, zaščito elementov med montažo ter končnim čiščenjem, vse kompletno izdelano, dobavljeno in montirano po meri na lokaciji. | kos | 1 | 0 | 0
7.3 | Dobava materiala in montaža panelov na novo steno proti avli - panel kot oplemenitena iveral plošča v barvi in strukturi kot nova vrata, skrita pritrdila, debelina min 2cm, dimenzija plošče 105 x 150 cm | kos | 3 | 0 | 0
7.4 | Čajna kuhinja:
Korpusi morajo biti izdelani iz oplemenitene iverne plošče debeline min. 18 mm (npr. Egger, Kronospan ali enakovredno).
Vsi vidni in nevidni robovi morajo biti obdelani z ABS robnim trakom debeline min. 1–2 mm.
Hrbtne stranice min. 8 mm, utorjene ali ustrezno pritrjene.
Material mora biti primeren za uporabo v notranjih prostorih in odporen na običajne obremenitve.
Fronte morajo biti izvedene iz MDF (mediapan) plošč, lakiranih v mat ali polmat izvedbi.
Površinska obdelava mora zagotavljati:
odpornost na vlago in čiščenje
enakomeren nanos barve brez vidnih napak
Barva in obdelava po izboru naročnika.
Delovni pult mora biti izdelan iz iverne plošče z visokotlačnim laminatom (HPL), debeline min. 38 mm.
Površina mora biti:
odporna na obrabo
enostavna za čiščenje
Vsi izrezi morajo biti zaščiteni proti vlagi (tesnjenje robov).
Vse okovje mora biti proizvajalca BLUM ali enakovredno (višji srednji razred).
Zahteve:
panti z mehkim zapiranjem (BLUMOTION ali enakovredno)
vodila predalov (npr. TANDEMBOX ali enakovredno) z mehkim zapiranjem
nosilnost in trajnost primerna za kuhinjsko uporabo
Vsi elementi morajo omogočati nastavitve v več smereh.
Police iz iverne plošče debeline min. 18 mm, nastavljive po višini
Izvlečni koši za odpadke iz plastike ali kovine, primerni za kuhinjsko uporabo
Nosilni elementi in spojni material ustrezne kakovosti
V ceni posamezne postavke morajo biti vključeni:
dobava materiala
transport in vnos v objekt
montaža in pritrditev
vsi potrebni pritrdilni in vezni materiali
zaščita elementov med montažo
fina nastavitev in čiščenje po montaži
Izvedba mora biti kakovostna, brez vidnih poškodb ali napak.
7.4.1 | Dobava in montaža spodnjega kuhinjskega elementa širine 60 cm za kuhalno ploščo; korpus iveral 18 mm (Egger), ABS robovi, fronta MDF lak mat; BLUM okovje; vključeni vsi pritrdilni materiali, transport in montaža | kos | 1 | 0 | 0
7.4.2 | Dobava in montaža elementa s 3 predali širine 60 cm (vključno s predali); korpus iveral, MDF fronte; BLUM Tandembox vodila z mehkim zapiranjem; vključno z montažo | kos | 1 | 0 | 0
7.4.3 | Dobava in montaža elementa za pomivalno korito širine 60 cm; korpus iveral; MDF fronta; vključuje inox korito (AISI 304), sifon, izvlečni koš za odpadke; vsi izrezi in priklopi | kos | 1 | 0 | 0
7.4.4 | Dobava in montaža elementa za podpultni vgradni hladilnik širine 60 cm; prezračevanje, priprava za vgradnjo; vsi materiali in delo | kos | 1 | 0 | 0
7.4.5 | Dobava in montaža zaključnega elementa z izvlečnimi vodili širine cca 20 cm; obdelava robov ABS; komplet | kos | 1 | 0 | 0
7.4.6 | Dobava in montaža delovnega pulta dolžine 260 cm; iveral + HPL laminat (38 mm); vključeni izrezi za korito in ploščo, tesnjenje, zaključne letve | kos | 1 | 0 | 0
7.4.7 | Dobava in montaža zgornjih kuhinjskih omaric širine 60cm,globine 30cm; višine 60cm, korpus iveral 18 mm; BLUM panti; nastavljive police; komplet | kos | 4 | 0 | 0
7.4.8 | Dobava in montaža MDF lakiranih front (mat/polmat) dimenzije 60/72cm | kos | 4 | 0 | 0
7.4.9 | Dobava in montaža MDF lakiranih front (mat/polmat) dimenzije 20/72cm | kos | 1 | 0 | 0
7.4.10 | Dobava in montaža MDF lakiranih front (mat/polmat) dimenzije 60/42cm (predali) | kos | 3 | 0 | 0
7.4.11 | Dobava in montaža MDF lakiranih front (mat/polmat) dimenzije 60/60cm (zgornji elementi) | kos | 4 | 0 | 0
7.4.12 | Dobava in vgradnja steklokeramične kuhalne plošče (2 indukcijski kuhališči); vključno s priklopom na elektro omrežje | kos | 1 | 0 | 0
7.4.13 | Dobava in vgradnja podpultnega hladilnika (90–130 L); energijski razred min. D | kos | 1 | 0 | 0
7.4.14 | Dobava in montaža inox pomivalnega korita (AISI 304) z zgornjim in spodnjim delom sifona in priklopom | kos | 1 | 0 | 0
7.4.15 | Dobava in montaža kuhinjske armature (enoročna, krom) opremljena z omejevalnikom pretoka vode, ki zagotavlja največji pretok ≤ 6 l/min pri tlaku 3 bar; vključno s potrebnimi ventili in montažnim materialom za priklop na vodovod | kos | 1 | 0 | 0
0
7.5 | Dobava in postavitev oblazinjenega fotelja za notranjo uporabo, srednjega cenovnega razreda, dimenzijsko cca 70–90 cm (širina) × 80–100 cm (globina) × 80–100 cm (višina), primeren za vsakodnevno uporabo v poslovnih prostorih. Fotelj mora biti izdelan iz naslednjih materialov in z naslednjo obdelavo: Konstrukcija: notranje ogrodje iz masivnega lesa (npr. bukev) ali kombinacije masivnega lesa in vezane plošče, ustrezno ojačano za dolgotrajno uporabo Sedišče in naslon: elastično podprto (trakovi ali vzmeti), oblazinjeno s poliuretansko peno gostote min. 30–35 kg/m³ Oblazinjenje (prevleka): tkanina ali umetno usnje srednjega razreda: odpornost na obrabo min. 30.000–50.000 Martindale enostavno vzdrževanje in čiščenje barva po izboru naročnika Nogice / podnožje: lesene (lakirane) ali kovinske (prašno barvane), z zaščitnimi drsniki za tla Šivi in zaključki: enakomerni, brez vidnih napak; robovi ustrezno zaključeni | kos | 2 | 0 | 0
7.5 | Dobava in postavitev čajne mizice za notranjo uporabo, srednjega cenovnega razreda, dimenzijsko cca 50–70 cm (dolžina/širina) × 40–50 cm (višina), primerna za uporabo ob sedežnih elementih (fotelj, sofa). Mizica mora biti izdelana iz naslednjih materialov in z naslednjo obdelavo: Nosilna konstrukcija: kovinska (jeklo) ali lesena konstrukcija ustrezne stabilnosti kovina: prašno barvana (RAL po izboru naročnika) les: masivni les ali furnirana plošča, lakirana Mizna plošča: oplemenitena iverna plošča (min. 18–25 mm) z HPL laminatom ali MDF plošča lakirana (mat/polmat) ali furnirana plošča z zaščitnim lakom površina mora biti: odporna na obrabo in madeže enostavna za čiščenje Robovi: ABS robni trak (pri iveralu) min. 1–2 mm ali lakirani robovi (pri MDF) Spoji in stabilnost: vsi spoji mehansko utrjeni (vijaki, okovje) konstrukcija mora zagotavljati stabilnost brez majanja Zaključki: nogice opremljene z zaščitnimi drsniki (plastika ali filc) za zaščito tal | kos | 1 | 0 | 0
7.6 | Dobava in montaža sestavljene mize za notranjo uporabo, sestavljene iz več elementov, skupno dimenzijsko prilagojene prostoru, sestavljene iz naslednjih segmentov: 2 × miza dim. cca 120 × 60 cm 1 × miza dim. cca 140 × 60 cm 1 × krožna miza (3/4 kroga) premera cca 120 cm Miza mora biti izdelana iz naslednjih materialov in z naslednjo obdelavo: Konstrukcija / podnožje: kovinsko podnožje iz jeklenih profilov ali cevi, prašno barvano (RAL po izboru naročnika), ustrezne nosilnosti in stabilnosti; alternativno leseno podnožje iz masivnega lesa ali vezane plošče ustrezne trdnosti Mizne plošče: oplemenitena iverna plošča debeline min. 25 mm (npr. Egger ali enakovredno) z visokotlačnim laminatom (HPL) ali MDF plošča lakirana (mat/polmat) površina odporna na obrabo, udarce in madeže ter enostavna za čiščenje Robovi: ABS robni trak debeline min. 2 mm (pri iveralu) ali lakirani robovi (pri MDF), ustrezno zaščiteni Spoji in povezovanje elementov: elementi med seboj povezani z ustreznim spojnim okovjem zagotovljena stabilnost celotnega sestava brez majanja poravnava višin in ravnin vseh elementov Krožni element (3/4 kroga): natančno oblikovana plošča premera cca 120 cm robno obdelana enako kot ostale plošče ustrezno podprta s konstrukcijo Zaključki: nogice opremljene z nastavljivimi drsniki za nivelacijo in zaščito tal | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | OPREMA SKUPAJ | 0

## strojne instalacije
Vsa oprema mora biti energijskega razreda A ali višje (če obstaja oznaka). Prezračevalni sistemi morajo zagotavljati energetsko učinkovito delovanje.
Pozicija | Opis | Količina | Enota | Cena | Znesek
8. | VODOVODNA INSTALACIJA
8.1 | Demontažna dela
8.1.1 | Zapiranje vode in praznjenje obstoječe vodovodne instalacije. | 1 | kpl | 0 | 0
8.1.2 | Vsa potrebna gradbena dela v zvezi z demontažo obstoječe vodovodne instalacije. | 1 | kpl | 0 | 0
| Skupaj demontažna dela |  |  |  | 0
8.2 | Nova dela
8.2.1 | Vgradni element za konzolni WC s podometnim splakovalnikom, aktiviranje s sprednje strani. Vgradnja v montažne stene ali kot samostojni element za predstensko instalacijo v suhi montaži ter za univerzalno masivno vzidavo s stensko inštalacijo. Element je sestavljen iz montažnega nosilnega okvirja, po višini nastavljivih pocinkanih opornih nog , po globini nastavljivih pocinkanih nosilcev, predmontiranega WC splakovalnika z armaturo za dvokoličinsko splakovanje (3/6L), izolacije proti kondenzaciji, kotnega ventila za vodo, stenskih pritrdil z zvočno zaščito, dveh navojnih palic za pritrditev školjke z nastavljivo osno razdaljo, PE odtočnega kolena, garniture manšet, gumijastega tesnila za sifon in pritrdilnega materiala. Zvočna zaščita mora biti testirana v skladu z DIN 4190 s strani neodvisne ustanove. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - material okvirja: jeklo - vgradna globina: 150 do 200 mm - priključek za vodo: DN15 - priključek za iztok: DN90/100 kot npr. Geberit Duofix ali enakovredno | 2 | kos | 0 | 0
8.2.2 | Kompletna straniščna školjka, ki jo sestavljajo naslednji sklopi: - straniščna školjka iz bele sanitarne keramike, viseča konzolna izvedba, zadnji iztok DN100 - sedežna deska v beli barvi Tip kompleta uskladiti z arhitektom pred nabavo. Dobava in montaža. | 2 | kpl | 0 | 0
8.2.3 | Aktivirna tipka za dvokoličinsko tehniko izpiranja stranišča s funkcijo ročnega ustavljanja izpiranja. Model tipke uskladiti z arhitektom pred nabavo. Model tipke mora biti združljiv s tipom splakovalnika. Tip kompleta uskladiti z arhitektom pred nabavo. Dobava in montaža. | 2 | kos | 0 | 0
8.2.4 | Vgradni element za pisoar s podometnim instalacijskim elementom, aktiviranje mehansko. Vgradnja v montažne stene ali kot samostojni element za predstensko instalacijo v suhi montaži ter za univerzalno masivno vzidavo s stensko inštalacijo. Element je sestavljen iz montažnega nosilnega okvirja, po višini nastavljivih pocinkanih opornih nog , po globini nastavljivih pocinkanih nosilcev, predmontiranega splakovalnika, izolacije proti kondenzaciji, kotnega ventila za vodo, stenskih pritrdil z zvočno zaščito, dveh navojnih palic za pritrditev pisoarja z nastavljivo osno razdaljo, PE odtočnega kolena, garniture manšet, gumijastega tesnila za sifon in pritrdilnega materiala. Zvočna zaščita mora biti testirana v skladu z DIN 4190 s strani neodvisne ustanove. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - material okvirja: jeklo - vgradna globina: 150 do 200 mm - priključek za vodo: DN15 - priključek za iztok: DN50 kot npr. Geberit duofix ali enakovredno | 1 | kos | 0 | 0
8.2.5 | Dobava in montaža stenskega pisoarja iz sanitarne keramike, bele barve, z zgornjim ali zadnjim odtokom, vključno s pritrdilnim materialom, vključno s priklopom na vodovod in priklopom na odvod vključno z dobavo sifona | 1 | kos | 0 | 0
8.2.6 | Dobava in montaža mehanskega prožilnega elementa za splakovanje pisoarja (tipka), kompatibilnega s podometnim splakovalnim ventilom (npr. Geberit ali enakovredno). Element mora vključevati: upravljalno tipko za ročno proženje splakovanja izvedba: plastika visoke kakovosti ali kovina (inox / kromirana površina) odporna na vlago in mehanske vplive mehanizem za proženje (povezava s podometnim ventilom) enostavno upravljanje in vzdrževanje | 1 | kos | 0 | 0
8.2.7 | Kompleten konzolni umivalnik, ki ga sestavljajo naslednji sklopi: - konzolni umivalnik iz bele sanitarne keramike, tip po izboru arhitekta - kromirani medeninasti odtočni ventil DN32 - kromirana medeninasta enoročna stoječa mešalna armatura DN15 za toplo in hladno vodo¸opremljena z omejevalnikom pretoka vode, ki zagotavlja največji pretok ≤ 6 l/min pri tlaku 3 bar, za montažo na umivalnik - kromirana medeninasta kotna regulirna ventila DN15 Tip kompleta uskladiti z arhitektom pred nabavo. Dobava in montaža. | 2 | kpl | 0 | 0
8.2.8 | Predizolirana difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev. Cev sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij/ prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT. Okroglo ekstrudirana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Vključno fitingi, spojke, dobava in montaža. Tehnične lastnosti: - požarni razred: E po standardu EN 13501-1 - max. temperatura: 95°C - max. obatovalni tlak: 10 bar pri 70°C - topl. prevodnost: 0,035 W/mK proizvod: Uponor ali enakovredno tip: Uponor Uni Pipe PLUS izolirana |  |  | 0 | 0
8.2.9 | Uni Pipe PLUS cev z izolacijo 9 mm - Φ 16x2 | 15 | m | 0 | 0
8.2.10 | Uni Pipe PLUS cev z izolacijo 9 mm - Φ 20x2,25 | 15 | m | 0 | 0
8.2.11 | Odtočne cevi iz PP - specifikacija Odtočne cevi in fitingi iz visokotemperaturno obstojnega polipropilena za spajanje z gumenimi tesnilnimi obroči. Za odvod odpadnih vod znotraj stavb - območje B; primerni za nizko in visokotemperaturne sisteme kanalizacije do 95°C. Vključno vsi fazonski kosi in revizije, pritrdilni material, zvočna izolacija konstrukcije s samolepilnim tlakom na objemkah ter dodatkom za razrez. Tesnilni in pritrdilni material ter izolacija na objemkah v skladu z DIN 4109. Proizvod mora imeti slovensko ali evropsko tehnično soglasje. Za fazonska kose se upošteva: Φ50 .. 0,3m cevi Φ75 .. 0,4m cevi Φ110 .. 0,5m cevi Dobava in izvedba. |  |  | 0 | 0
8.2.11.1 | Odtočne cevi iz PP Φ50 | 7 | m | 0 | 0
8.2.11.2 | Odtočne cevi iz PP Φ110 | 2 | m | 0 | 0
8.2.12 | Izvedba navezave na obstoječi cevovod hladne oz. tople sanitarne vode, skupaj z razrezom in prilagoditvijo obstoječega cevovoda ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | 5 | pš | 0 | 0
8.2.13 | Izvedba navezave na obstoječi kanalizacijski cevovod, skupaj z razrezom in prilagoditvijo obstoječega cevovoda ter z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. | 5 | pš | 0 | 0
8.2.14 | Preizkus na tlak in tesnost ter izpiranje vodovodne instalacije. Postavkja vključuje stroške vseh del, ki nastanejo pri omenjenih protokolih. | 1 | pš | 0 | 0
8.2.15 | Dezinfekcija sanitarne instalacije s klornim šokom, z izpiranjem cevovodov po reakcijskem času klornega šoka. Po klornem šoku je potrebno izvesti bakteriološko raziskavo vode v skladu s Pravilnikom o pitni vodi, ki mora biti opravljena s strani pristojne institucije. Izvid bakteriološkega poročila mora biti predan investitorju na vpogled. V primeru negativnega izvida mora izvajalec klorni šok in bakteriološke raziskave ponoviti na lastne stroške. | 1 | pš | 0 | 0
| Skupaj nova dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
9 | OGREVANJE
9.1 | Demontažna dela
9.1.1 | Praznjenje interne instalacije ogrevanja. | 1 | pš | 0 | 0
9.1.2 | Vsa potrebna gradbena dela v zvezi z demontažo obstoječe vodovodne instalacije. | 1 | pš | 0 | 0
| Skupa demontažna dela |  |  |  | 0
9.2 | Ogrevala in cevovodi
9.2.1 | Dobava in montaža radiatorjev na novo pozicijo, po končanih obnovitvenih delih.
| Jekleni radiator (brez ventila) - specifikacija Kompaktni radiator iz hladno valjane jeklene pločevine s stranskim priklopom. Sestoji iz narebrenih jeklenih plošč in valovite pločevine. Pločevina zaščitena in pobarvana v skladu z DIN 55900. Radiator tovarniško opremljen z odzračevalnim in izpustnim navojnim čepom. Serijsko opremljen z zidnimi pritrdili na zadnji strani za montažo na steno. Vrhni pokrov perforiran, snemljive izvedbe, stranici zaprti. Toplotne karakteristike v skladu z EN 442. Dobava in montaža. Tehnični podatki: - obratovalni tlak: 10 bar - obratovalna temperatura: 110°C - barva: RAL 9016 proizvod: Vogel & Noot ali enakovredno |  |  |  | 0
9.2.3 | Jekleni radiator 22/600-1800 | 5 | kos | 0 | 0
9.2.4 | Radiatorski termostatski ventil s prednastavitvijo, s priključkom proti napeljavi z notranjim navojem, ponikljan, za dvocevne sisteme ogrevanja. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RA-N 15 ravni | 5 | kos | 0 | 0
9.2.5 | Ventil na povratku iz radiatorja, za prednastavitev, zapiranje, polnjenje in praznjenje radiatorja, za dvocevne sisteme. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RLV-S 15 ravni | 5 | kos | 0 | 0
9.2.6 | Radiatorska termostatska glava, z možnostjo blokiranja in omejevanja temperature, s plinskim polnjenjem, z vgrajeno varovalko proti kraji. Možnost popolnega zaprtja pretoka, protizmrzovalna zaščita. Temperaturno območje 0 ... 26°C. Skladna z EN 215-1, za vse Danfoss RA ventile in radiatorje v vgrajenim ventilom Vogel & Noot, De Longhi, Buderus ipd. Ojačan model za javne prostore. Dobava in montaža. proizvod: Danfoss ali enakovredno tip: RA 2920 | 5 | kos | 0 | 0
| Skupa nova dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE brez ddv |  |  |  | 0

## elektro
Elektro dela
OSNOVNA ŠOLA BOHINJSKA BISTRICA
V opisih je zajeto:
Dobava, montaža, prevozi vnos materiala in opreme, iznos in odvoz embalaže. Vsi manipulativni in njim sorodni stroški ter režijski stroški gradbišča. Ves drobni montažni, pritrdilni in spojni ter tesnilni material, potreben za izvedbo posamezne postavke. Zarisovanje in vsklajevanje z ostalimi izvajalci del. Zavarovanje, vsa pripravljalna, zaključna in njim sorodna dela. Tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove z namensko tesnilno maso, ter tesnenje vseh kabelskih prehodov na mejah požarnih sektorjev z ognjevarno tesnilno maso. Skrb za pravilno vgradnjo vseh inštalacijskih cevi v medetažne ab plošče (zadosten medsebojni odmik cevi, namestitev cevi v območja po navodilu nadzora). Vsa začasna morebitno potrebna zaščitna obbetoniranja instalacij. Vsa dokazna dokumentacija (meritve, a – testi, garancijski listi, izjave o skladnosti itd), prevedena v slovenski jezik, navodila za vzdrževanje. Poizkusni zagon naprav in funkcionalna predaja naprav uporabniku. Vris vseh sprememb med gradnjo v PZI projekt (podlage za izdelavoPID).
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema mora biti enake kvalitete kot je predpisana s projektom. V primeru, da material,naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
v ceno mora biti upoštevana dobava, montaža, obešala in drobni vezni material za samo svetilko
Vse svetilke morajo imeti garancijo vsaj 5 let.
Vse svetilke morajo imeti življenjsko dobo vsaj 50.000h
Montažni pribor, ustrezni napajalniki in sijalke so vključeni v ponudbo
zap. št. | postavka | enota | količina | cena/enoto | vsota (€)
A | RAZSVETLJAVA
Dobava in montaža ter priklop:
1. | S01 Nadgradni led stropni panel 20W LED, Svetlobni vir: LED CRI > 80, barva svetlobe 3000K, z napajalnikom. | kos | 4 | 0 | 0
0
2. | S02 Nadgradni led stropna svetilka s senzorjem 20W LED, IP44, Svetlobni vir: LED CRI > 80, barva svetlobe 3000K, z napajalnikom. | kos | 2 | 0 | 0
0
3. | Podometno stikalo, bele barve, 250V, 10A, IP20 komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, bele barve, kot TEM ČATEŽ MODUL ali enakovredno |  |  | 0
| navadno stikalo | kos | 2 | 0 | 0
| navadno stikalo, zamenjava obstoječih | kos | 3 | 0 | 0
| menjalno stikalo, zamenjava obstoječih | kos | 4 | 0 | 0
0
4. | Nadometna LED varnostna svetilka. Ohišje izdelano iz belega polikarbonata. Dimenzije 270x119x49mm. Svetilka z priborom primerna za stensko , stropno in vgradno montažo. Stopnja zaščite svetilke IP42 v skladu z EN 60598 standardom (z ustreznimi deli). Svetilka zasnovana za delovanje na 220-240 VAC, 50/60Hz. Vgrajena NiCd baterija 1.7Ah, 3,6V. Primerna za delovne temperature od +5°C do +30°C. Vir svetlobe LED traka, učinkovit svetlobni tok 100lm. Svetilka je primerna za varnostno razsvetljavo, osvetlitev evakuacijskih poti ali kot piktogramska svetilka (vidljivost 20m). Avtonomija svetilke 3 ure, komplet z montažnim priborom ter ustreznim fotoluminiscenčnim piktogramom 15x30cm TIP KOT: Eaton SafeLite SL20 SL2MNM42D3C3A | kos | 2 | 0 | 0
0
5. | Funkcionalni preizkus, nastavitve in zagon razsvetljave | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Drobni vezni material | % | 10% |  | 0 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
B | INSTALACIJSKI MATERIAL IN MOČNOSTNI DEL
1. | Dobava in polaganje vodnikov delno nadometno, delno podometno, delno v parapetnih kanalih. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti požarne lastnosti najmanj Cca s1 d2 a1, brezhalogeni:
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 80 | 0 | 0
| NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
| NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 200 | 0 | 0
| H07V-K 4 mm2 | m | 32 | 0 | 0
| H07V-K 6 mm2 | m | 58 | 0 | 0
0
2. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,.. |  |  | 0
| i.c. 16 mm | m | 30 | 0 | 0
| i.c. 23 mm | m | 20 | 0 | 0
0
3. | Dobava in montaža doz: |  |  | 0
| - nadometna plastična razvodna doza RD80x80x40mm, IP44 | kos | 5 | 0 | 0
| - podometna plastična razvodna doza fi 78mm | kos | 4 | 0 | 0
0
4. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom |  |  | 0
| PN16 LSZH | m | 100 | 0 | 0
0
5. | Instalacijski kanali raznih dimenzij do širine 4cm, komplet s pritrditvijo |  |  | 0
| samoleplivi NIK | m | 100 | 0 | 0
0
6. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A p/o z zaščitnimi kontakti, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP20, bele barva: | kos | 12 | 0 | 0
0
7. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A n/o, (v KV), kot TEM ČATEŽ ali enakovredno, IP20, bele barva: | kos | 2 | 0 | 0
0
8. | Dobava in montaža ter vezava 1M vtičnice s pokrovom 230V/16A - za vgradnjo v parapetni kanal, IP44 komplet z montažnim in končnim okvirjem, IP44, bele barve, kot ELBA ali enakovredno: | kos | 2 | 0 | 0
0
9. | Dobava in montaža ter vezava 2M vtičnice 230V/16A - za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z montažnim in končnim okvirjem, IP20, bele barve, kot ELBA ali enakovredno: | kos | 16 | 0 | 0
0
10. | Dobava in montaža ter vezava 3M vtičnice 230V/16A -za vgradnjo v parapetni kanal , komplet z montažnim in končnim okvirjem, IP20, bele barve, kot ELBA ali enakovredno: | kos | 6 | 0 | 0
0
11. | Dobava in montaža dvoprekatnega kovinskega parapetnega kanala, komplet z pritrdilnim materialom, pregrado in pokrovom, zaključki, kot TK130/65 Elba ali enakovredno. (količina je seštevek dvanajstih kanalov nameščenih na različnih lokacijah) | m | 26 | 0 | 0
0
12. | Priklop vodnikov na dovodne sponke električnih porabnikov 1f: |  |  | 0
| - indukcijjska plošča | kos | 1 | 0 | 0
13. | Drobni vezni material | % | 10% |  | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL IN MOČNOSTNI DEL |  |  |  | 0
C | IKS
Dobava, motaža in vezava
Vsa komunikacijska oprema mora imeti vsaj 25 let garancije.
1. | Komunikacijsko vozlišče KV-ZBORNICA, OMARA 19" (OPOMBA: omara je obstoječa na lokaciji Občia Bohinj in se je dostavi na lokacijo šole). V omaro se dogradi sledeče:
| omara po opisu | kos | 1 | 0 | 0
| 1HE 19" organizer horizontalni | kos | 3 | 0 | 0
| Patch panel F/UTP cat6a, 24 portni, kot R&M ali enakovredno | kpl | 2 | 0 | 0
| Patch panel optika 24 portni, kot R&M ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
| zbiralka za izenačitev potencialov, za ozemljitev zaščitnih prevodnikov U/FTP kablov v komunikacijski omari. Priključitev zaščitnih folij F/UTP vodnika e na enotno ozemljitveno točko, skladno s standardi EN 50310 | kos | 1 | 0 | 0
| močnostni modul s 6xvtičnico ter prenapetostno zaščito (mreža) | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj Komunikacijsko vozlišče KV-ZBORNICA | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Komunikacijsko vozlišče KV-RAČUNALNIŠKA UČILNICA, OMARA 19" 450x600, s steklenimi vrati, s ključavnico, s bočnimi stranicami. višine 15HE,V omaro se dogradi sledeče:
| omara po opisu | kos | 1 | 0 | 0
| 1HE 19" organizer horizontalni | kos | 3 | 0 | 0
| Patch panel F/UTP cat6a, 24 portni, kot R&M ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
| Patch panel optika 24 portni, kot R&M ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
| zbiralka za izenačitev potencialov, za ozemljitev zaščitnih prevodnikov U/FTP kablov v komunikacijski omari. Priključitev zaščitnih folij F/UTP vodnika e na enotno ozemljitveno točko, skladno s standardi EN 50310 | kos | 1 | 0 | 0
| močnostni modul s 6xvtičnico ter prenapetostno zaščito (mreža) | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj Komunikacijsko vozlišče KV-RAČUNALNIŠKA UČILNICA | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Patch panel optika 24 portni, kot R&M ali enakovredno, namestitev v glavno komunikacijsko omaro šole | kos | 1 | 0 | 0
0
4. | Dobava, montaža in vezava - priklop dvojne komunikacijske vtičnice, FTP 2xRJ45, Cat.6, za vgradno v parapetni kanal ,s protiprašno zaščito, komplet montažnim in končnim okvirjem, bele barve, kot ELBA ali enakovredno | kos | 18 | 0 | 0
0
5. | Dobava in montaža vtičnega modula ESP8592-3LCD03 SFP+, 10GBase-SR | kos | 2 | 0 | 0
0
6. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno. Uporabljeni kabli morajo biti skladni s standardom SIST EN 50575 in imeti odziv na požar po CPR najmanj Cca s1 d2 a1: |  |  | 0
| F/UTP 4x2x23AWG, Cat.6, LSZH | m | 1100 | 0 | 0
| optični kabel 12x FO SM | m | 110 | 0 | 0
| optični kabel 12x 50/125µm FO SM | m | 80 | 0 | 0
0
7. | Zaključevanje UTP kabla na konektorje RJ45, komplet s konektorjem | kos | 2 | 0 | 0
0
8. | Zaključevanje UTP kabla na patch panelu | kos | 38 | 0 | 0
0
9. | Dobava in vgradnja (uvlek v instalacijsko cev) kvalitetnega tovarniško narejenega hibridnega optičnega HDMI klabla 60Hz dolžine: |  |  | 0
| - l=10m | kos | 1 | 0 | 0
| - l=15m | kos | 1 | 0 | 0
0
10. | Meritve UTP CAT6 instalacije | kos | 38 | 0 | 0
0
11. | Označevanje UTP vtičnic in priključkov z napisnimi nalepkami | kos | 38 | 0 | 0
0
12. | Meritve optičnih vlaken | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ IKS |  |  |  | 0
D | OSTALA DELA
1. | Odklop in demontaža obstoječih električnih instalacij po sanitarijah 40m2, odvoz na lokalno deponijo za ločeno zbiranje odpadkov, skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
0
2. | Dolblenje zidu, izdelava utorov za kabelske cevi, doze, ter groba vzidava cevi oziroma doz | m | 5 | 0 | 0
0
3. | Izdelava prebojev dimenzij: |  |  | 0
| - do fi 25mm in debeline stene do 0,4m | kos | 3 | 0 | 0
0
4. | Pregled sistema varnostne razsvetljave in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 | 0 | 0
0
5. | Izdelava predpisnih poročil o pregledu, preizkusu in meritvah električnih inštalacij in opreme (impedance okvarnih zank, prehodne upornosti ozemljitev, neprekinjenosti zaščitnih vodnikov, izolacijske upornosti,...), s strani pooblaščenega podjetja | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | RAZSVETLJAVA |  | 0 | EUR
B | INSTALACIJSKI MATERIAL IN MOČNOSTNI DEL |  | 0 | EUR
C | IKS |  | 0 | EUR
D | OSTALA DELA |  | 0 | EUR
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  | 0 | EUR